湖州市特种设备检测研究

便携式制动性能测试仪采购项目

招  标  文  件

项目编号： 湖特采[2020]-003

招标人：湖州市特种设备检测研究院

二○二○年十月

目    录

第一部分  采购公告	3

第二部分  供应商须知	5

第三部分  采购需求	9

第四部分  拟签订的合同文本	12

第五部分  评标办法及标准	16

第六部分  投标文件格式	18

- 采购公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，湖州市特种设备检测研究院现就便携式制动性能测试仪采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

- 项目编号：湖特采[2020]-003

- 项目名称：湖州市特种设备检测研究院便携式制动性能测试仪采购项目

- 采购方式：询价采购

四、采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式制动性能测试仪 | 8 | 台 | 10.24 | 详见采购需求 |

五、供应商的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有本项目需求的供应能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段投标；

7、本项目不接受联合体投标。

- 六、招标文件的获取时间、地点及方式：

5.1获取时间：2020年10月26日至2020年10月30日

5.2获取地点：湖州市特种设备检测研究院网站http://www.hztjzx.cn/免费下载

- 投标截止时间：2020年11月2日12:00:00

七、投标文件递交地点：湖州市南太湖新区安吉路299号405室

- 八、其他事项：

投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

- 九、联系方式：

招标人：湖州市特种设备检测研究院

地点：湖州市安吉路299号

联系人：方女士

电话：0572-2523106

传真：0572-2523106

质疑接收联系人：杨先生

联系电话：13705821182

质疑受理地点：湖州市安吉路299号301室

第二部分  供应商须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 湖州市特种设备检测研究院便携式制动性能测试仪采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 湖特采[2020]-003 |
| 3 | 招标方式 | 询价采购 |
| 4 | 项目预算 | 10.24万元 |
| 5 | 项目内容 | 便携式制动性能测试仪 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 招标文件答疑 | 2020年10月30日14时0分前将问题传真至0572-2523106，或发电子邮件13705821182@139.com |
| 8 | 投标文件份数 | 正本一份 |
| 9 | 评标办法 | 综合评定，最低价中标原则。 |
| 10 | 投标文件递交地点 | 地址：湖州市南太湖新区安吉路299号 递交方式：送达或者快递。采用快递方式时必须确保能在投标截止时间前收到。逾期收到的视作无效，将予以拒收。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2020年11月2日12:00:00 |
| 12 | 开标时间和地点 | 时间：2020年11月2日16:00:00 地址：同投标文件递交地点 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 14 | 分包转包 | 本项目不得分包转包。 |
| 15 | 中标公告发布媒体 | 湖州市特种设备检测研究院网站http://www.hztjzx.cn/ |
| 本招标文件的解释权属采购人 |  |  |

（一）综合说明

1、总则

1.1本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及浙江省政府采购相关规定等组织和实施的。

1.2不论结果如何，采购供应商均应自行承担所有与编写和递交采购响应文件及所有参与采购采购过程中的全部费用。

2、定义

2.1、“采购人”系指 湖州市特种设备检测研究院。

2.2、 “合格供应商”系指有能力提供采购相关服务的供应商。

（二）采购文件说明

3、采购文件内容

第一部分 采购公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 拟签订的合同文本

第五部分 评标办法及标准

补充（答疑）文件（如有）

第六部分 投标文件格式

4、采购文件的澄清和修改

供应商对采购文件如有疑点，应当在采购响应文件递交截止时间前2个工作日内书面（含传真等数据电文）向采购人提出，采购人在采购响应文件递交截止时间前1个工作日内统一进行澄清和修改，并书面通知采购供应商，同时视情作出是否延长采购响应文件递交截止时间的决定。

采购人亦可主动对采购文件进行修改。

（三）采购响应文件的编制

5、供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求编制采购响应文件，并保证采购响应文件的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购。

6、采购响应文件的组成

（1) 承诺函

（2) 授权委托书

（3）报价表

（4）响应文件

7、采购报价

见供应商须知前附表。

8、采购保证金

本项目无需提供。

9、采购响应文件的签署和规定

9.1装订及签署

- 按照采购响应文件的组成装订成册。

- 采购文件中规定的须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签署或盖章的资料文件都须按要求盖章或签署。

- 供应商应写全称。

9.2 采购响应文件的份数

采购响应文件一份。采购响应文件封面须有“项目名称、采购编号、供应商名称及地址”等字样。

9.3包装及密封

将装订好的采购响应文件密封包装在一个密封袋内并加盖供应商公章。

（四）采购响应文件的递交

10、采购响应文件递交截止时间

10.1采购响应文件必须在规定的递交截止时间前邮寄送达指定的采购采购地点；

10.2采购人如因故推迟采购时间，应以书面形式通知采购供应商。在这种情况下，采购人和采购供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（五）采购

11、采购

11.1采购人依法组建采购小组。

11.2采购成交原则：符合采购需求，质量和服务有保证，报价最低且不超过预算价。

（六）授予合同

12、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的采购供应商承担责任。

13、成交结果通知书

成交结果将在浙江省特科院门户网站上公示，公示无异议后，向成交供应商发出成交结果通知书。

14、签订合同

14.1成交供应商须在成交结果通知书规定的时间内与采购人签订采购合同。

14.2采购文件、采购响应文件、采购采购过程中有关的澄清及承诺文件和成交结果通知书均作为合同附件。

14.3拒签合同的责任

1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，其采购保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同者，以采购违约处理，赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

# 第三部分  采购需求

一、采购设备清单及主要参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式制动性能测试仪（BOWMONK 801） | 一、功能特点： 1、二个方向的加速度测量 2、测量前后刹车制动加速度的最大值 3、测量前后刹车制动加速度的平均值 4、测量左右加速度的最大值 5、车辆左右牵引力的指示和数值 6、计算车辆制动距离(米 或 英尺) 7、计算车辆测试时的速度(公里/小时) 8、也能对手刹车进行测试 9、可测量环境温度 10、可充式电池，电池充电指示 11、满电量可连续使用一个小时，大约120次试验 12、自动水平补偿 13、LED 指示系统 14、三位数字显示，在日光下能清晰显示 15、内置自诊断系统 16、以“g”为单位显示测试结果，精度达到+/- 0.02G 17、外型尺寸: 170 x 80 x 35 mm 18、重量:不大于 0.4kg 19、可测试所有车型，包括摩托车，可放于车上任何位置。 20、两种显示：直接显示在屏幕上或下载电脑显示。 21、三种打印：下载电脑显示、串行打印机无线打印、串行打印机有线打印 22、标配：主机、连接线、说明书、仪器盒 | 8套 |

二、对采购设备的要求

1、必须符合招标文件要求的规格配置，是全新、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

3、采购货物质量按最新颁发的国家标准执行。国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

三、商务条款：

1、保质期与售后服务：

1.1供应商须提供经调试、试运行、验收合格后至少12个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2在质保期内，供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

1.3质量保修期内，要求供应商7x8小时热线电话、远程网络、现场等技术支持服务，供应商须在接到采购人维修要求电话后2小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在6小时内到达现场，重大问题或其他无法迅速解决的问题须在24小时内解决或提出明确解决方案。维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过36小时必须送达采购人。36小时内不能修复的应提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

1.4设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

1.5供应商必须为采购人提供免费专业技术培训2-4人。

1.6供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

2、付款方式：

设备验收合格后一次性支付100%款项。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

3、培训：

3.1中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训与日常使用过程中的注意事项，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2 旨在提供更好的其他方式培训。

4、送货调试：

4.1送货地点：按采购单位要求。

4.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3送货、调试过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4供应商应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

交货期：国产及进口非免税产品为合同生效后30天内完成设备供货及安装调试工作，免税进口产品完成办理免税证明后60天内。

四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作:

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4、售后服务的措施及承诺。

- 以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第四部分  拟签订的合同文本

（本协议为协议样稿，最终稿由双方协商后确定）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲乙双方根据湖州市特种设备检测研究院关于便携式制动性能测试仪采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同标的及数量

| 名称 | 规格型号、生产厂家 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 如写不下，可增加附件 |  |  |

二、合同金额

本合同金额为            人民币。

合同总价已包含货款、运输、装卸、安装、调试、培训、利润、税收、各种代理费等一切费用。

三、交货时间、地点及安装规定

1、乙方应当在____________前将所有设备交付到甲方指定位置并负责免费安装调试。

2、交货地点：

四、货物包装、发运、运输及交付

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的位置并在验收合格办理相关手续后视为交付。

3、乙方应保证交付的货物是全新、未使用过的、进货渠道合法的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、交付货物时乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

5、货物在交付甲方前发生的一切风险（包括运输、安装、调试等过程中发生的人身、货物安全问题）均由乙方负责。

五、操作培训

产品调试完毕后，乙方须派技术人员为甲方工作人员提供免费操作技术培训，直至甲方工作人员能熟练操作为止。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

无

八、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为或其他行为等，甲方有权给予终止合同。

九、款项支付

设备验收合格后一次性支付100%款项。

注：乙方在接到甲方通知后的七个工作日内将增值税发票送达甲方，甲方在收到乙方发票后于一个月内以转账的方式支付给乙方。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质保期、售后服务

1、质保期：乙方对所供设备系统提供质保期      年（自验收合格之日起算）。

2、售后服务：质保期内，乙方负责对其提供的设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，甲方对整个售后服务过程进行监督。乙方提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可要求乙方按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协商定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（4）质量保证金：由甲乙双方协商确定。

3、合同设备（货物 ）保修期自甲方验收合格并签字盖章之日开始计算。合同设备

出现故障的，乙方必须在     小时内现场响应，一般故障    小时内修复或更换。保修期后若需更换配件等，其费用由供需双方自行协商。

十一、检验和测试

1．甲方或其代表应有权检验或测试设备，以确认设备是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明甲方要求进行的检验和测试。甲方应及时以书面形式把检验或甲方测试代表的身份通知乙方；

2．检验和测试应在货物的最终目的地进行；

3．如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，甲方可以拒绝接受该设备，乙方应更换被拒绝的设备，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

4．在交货前，乙方应指定制造商对设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给甲方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

十二、验收

1．中标设备验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，按双方商定的标准执行。

2．验收费用由乙方承担。

十三、违约责任

1、乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权从维护费中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

2、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方及采购代理机构法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和招标内容修改或补充的，须签书面补充协议报采购代理机构备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同正本一式陆份，甲乙双方各执两份，浙江华诚建设工程咨询有限公司（采购代理机构）及湖州市财政局政府采购监管处各执一份备案。

甲方：                                 乙方：

法定代表人或受委托人：                 法定代表人或受委托人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

邮编：                                 邮编：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

- 第五部分  评审办法

1．采购遵循的基本原则

采购人将按相关规定组织采购小组。采购小组将遵循公平、公正的原则，严格按照采购文件的要求，对采购响应文件进行综合分析评价和采购。

2．采购评定要素：

投标供应商递交的采购响应文件及采购承诺。

3．采购程序

3.1实质性响应审查

采购小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。

3.2询问和澄清

采购小组就采购项目的技术要求、服务等与供应商进行电话或网上询问。询问和澄清将采用书面或电子邮件方式进行。供应商须在规定的时间内，以书面方式及时对采购小组提出的问题和相应要求做出答复，其书面答复须经本次投标供应商代表（单位法定代表人或单位委托代理人）签字，并视作采购响应文件的补充，对供应商具有约束力。

3.3在经过上述询问和澄清采购后，采购小组严格按照采购文件的要求，对供应商提供的所有采购响应文件内容进行评价，评定其技术、商务等全部响应内容，确定是否达到推荐成交的条件。从所有投标供应商中确定符合本次采购技术的有效供应商。

3.4 当场宣布各个有效供应商的投标价格，最低价中标原则。完成采购报告。

4．成交通知和合同授予：

4.1成交通知书：根据采购小组的评定结果，经采购人确认。中标公告在采购人门户网站上公示。

4.2签订合同：

成交供应商按采购文件的要求与采购人签订合同。

询价采购文件、成交供应商的采购响应文件及其澄清、承诺等均为签订合同的依据。成交供应商接到中标公告后，在采购人规定的时间内与采购人签订合同。

成交供应商不遵守采购文件的要求或不遵守采购响应文件的承诺，在接到中标公告后，借故拖延、拒签合同者，按自动放弃权利处理。

5、双方签订合同后，本次采购项目结束。采购响应文件一律不退。采购人对评审结果不负责解释。

# 第六部分  投标文件格式

格式1、承诺函格式

承诺函

致：（采购单位）:

我方已仔细研究了 便携式制动性能测试仪采购项目（采购编号：湖特采[2020]-003 ）询价采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受询价采购文件的全部内容和条件，愿意以本采购响应文件参加采购，并承诺：

我方将严格按照有关法规及询价采购文件的规定参加采购，并理解贵方不一定接受最低价的采购响应，对成交结果也没有解释义务。如我方成交，在接到你方发出的中标公告30天内，按中标公告、询价采购文件和本采购响应文件的约定与你方签订采购合同，履行规定的一切责任和义务。

本采购响应文件自递交采购响应文件截止时间起60日历天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为之一者，即无条件支付全部采购保证金：（1）撤回采购响应文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同。

法定代表人或单位委托代理人（签字）：

供应商：（单位章）：

社会统一信用代码：

日期：

格式2、供应商授权委托书格式

单位授权委托书

湖州市特种设备检测研究院：

本公司       （供应商名称）        ，现授权委托     （姓名）     为我司代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为: 湖特采[2020]-003  的便携式制动性能测试仪采购项目的采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：       （盖单位章）

日期：

格式3：报价表

报价表

项目编号: 湖特采[2020]-003

项目名称：便携式制动性能测试仪采购项目

本项目报价

供应商：（盖章）

法定代表人或公司授权代表人：（签字或盖章）

日期：

附件4．营业执照复印件

附件5．法人代表人有效身份证明

附件6．供应商认为有必要提供的其他技术资料及文件