# HSQS/QR-61（3）

承压类特种设备（压力管道）定期检验申请单

NO:

| 申请单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属县区 | □德清县；□长兴县；□安吉县；□吴兴区；□南浔区；□湖州南太湖新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  | 电话 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 管理部门 |  |  |  |
| 申请检验设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道名称 | 设计参数 （介质、压力MPa、 温度℃） | 级别 |  |  | 规格 | 长度 |  |  | 敷设方式 |
| 受理性质 | 口 定期检验 口年度检查 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.以上信息由申请单位填写 2注意事项见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | 《中华人民共和国特种设备安全法》、国务院令第549号《特种设备安全监察条例》 □ TSG D7005-2018《压力管道定期检验规则—工业管道》 □ TSG D7004-2010《压力管道定期检验规则—公用管道》 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费依据和规定 | 1. 收费依据：浙价费[2004]165号文件、浙政发[2008]66号文件、浙价费[2011]249号文件、浙质财发[2008]303号、浙政办发[2013]109号和浙质财函〔2015〕20号； 2. 收费规定：受检单位应在检验完毕10个工作日内付清检验费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请（建设）单位联系人签字： |  |  | 检验（监检）单位接收人签字： 年 月 日 |  |  |  |  | 报告领取方式： □电子报告 □窗口领取 □快递邮寄 |  |

Ø 湖州市特种设备检测研究院地址：湖州市安吉路299号；邮编：313000；网址：http://www.hztjzx.cn

Ø 办事大厅电话（传真）：2523107（2523127）。

Ø 收款户名：湖州市特种设备检测研究院；纳税人识别号：12330500471171578H；开户行：湖州银行南太湖新区支行；账号：800016983000127；财务部门联系电话：0572-2523120。

HSQS/QR-61（3）

注 意 事 项

一. 压力管道使用单位应当在下次检验日期届满前1个月，向规定的检验机构申请定期检验。

二. “申请检验设备一览表”可另行附表，附表加盖申请单位公章。

三. 申请单位申请检验后，检验机构应在10个工作日内安排检验（或与申请单位约定时间检验），检验单位应按照相关的安全技术规范和标准对申请的特种设备进行检验，检验应确保客观、公正、正确。

四. 若需变更检验时间，由双方另行商定。

五. 压力管道使用单位应按照国家特种设备的有关法律、法规、安全技术规范和标准的规定做好以下检验前的准备工作，并经本院认可。

1. 定期检验（在停车期间进行的较为全面的检验，检验周期一般安全状况等级1、2级不超过6年、3级不超过3年）前，使用单位应做好以下准备工作：

1）、制定比较完善的检验计划，提供所检管道有关的设计、制造、安装的文件、记录及报告，历次检验报告、运行记录和参数；管道改造施工记录、检修记录、管道故障的处理记录等。

2）、提供安全检验环境，负责检验的必须辅助工作（如拆除保温、搭脚手架或提供能安全升高的机械工具、打磨除锈、提供检验用电、水、气等）。

3）、如需要现场射线探伤时，应隔离出透照区、设置安全标志。

4）、将管道内部介质排净，输送易燃、可燃、有毒介质的管道应进行置换、中和、消毒、清洗。用盲板隔断所有介质的来源，并有明显的隔断标记。

5）、若需进管道内进行检验还应提供符合国家有关规定要求的安全电压电源。

6）、检验人员现场检查时，使用单位有关部门人员应在场做好监护和配合工作。

2. 年度检查（在运行条件下进行，每年至少一次）前，使用单位应做好以下准备工作：

1）、准备好与检验有关的管道平面布置图、工艺流程图、单线图。

2）、历次年度检查及定期检验报告。

3）、运行记录、开停车记录、运行参数等技术资料。

4）、隐患监护措施实施情况记录、改造施工记录、检修报告、故障处理记录等。

六．受检单位应及时交纳检验费用，领取检验报告，如因未做好准备工作而造成无法进行检验，应由受检单位承担相关责任。

七.本申请单一式二份，申请单位一份，检验机构一份。本申请单经申请单位盖章及双方签字后视为生效。如遇申请单位公章携外等特殊情况，由申请单位法人在申请单上注明“公章携外”等字样，本申请单经双方签字后也同样生效。